
Sistema Bluetooth Control Glucemia

Subsistema: Profesional

**Flujo de Eventos para el caso de uso:** Generar Gráficos



**1. Descripción**

El caso de uso permitirá configurar los parámetros con los cuales se podrán visualizar los gráficos.

**2. Pre-Condiciones**

Debe estar seleccionado un paciente. El sistema se debe encontrar en la subseccion Gráficos.

**3. Flujo de Eventos**

**3.1 Flujo Principal**

|  |  |
| --- | --- |
| Acción | Reacción |
| 1. El caso de uso comienza cuando el Profesional elige el combo tipo de consulta. | El sistema despliega un lista con todos los posibles tipos de consulta. |
| 1. El Profesional elige un tipo de consulta de la lista. | El sistema habilita la sección que contiene los intervalos de tiempo que podrán ser predefinidos o configurados manualmente. |
| 1. El Profesional selecciona intervalo de tiempo predefinido. | El sistema brinda como opción la elección de un intervalo de tiempo predefinido.  El sistema habilita la sección para elegir el tipo de gráficos. |
| 1. El Profesional selecciona el tipo de gráfico. | El sistema muestra el gráfico seleccionado. Termina el caso de uso. |

**3.2 Flujos Alternativos**

**3.2.1** El Profesional selecciona intervalo manual

|  |  |
| --- | --- |
| Acción | Reacción |
| 3. El Profesional selecciona intervalo de tiempo manual. | El sistema brinda como opción la entrada manual del intervalo de tiempo pudiendo elegir desde que fecha hasta que fecha.  El sistema habilita la sección para elegir el tipo de gráficos. |
| 4. El Profesional selecciona el tipo de gráfico. | El sistema muestra el gráfico seleccionado. Termina el caso de uso. |

**3.3 Flujos Excepcionales**

**3.3.1** Cancelar el caso de uso

|  |  |
| --- | --- |
| Acción | Reacción |
| * El Profesional puede cancelar el caso de uso en cualquier momento. | * El sistema finaliza el caso de uso. |

**4. Post Condiciones**

Se muestra el gráfico por pantalla.